TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO AMBIENTAL PARA EVENTOS.

1.IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

1.1Informações Cadastrais

1.1.1 Razão social:

1.1.2 Nome fantasia:

1.1.3 CNPJ/CPF:

1.1.4 Inscrição Estadual:

1.1.5 Nome fantasia:

1.1.6 Endereço do empreendimento (Quadra,Rua, Av. Rodovia, etc.):

1.1.7 Endereço para correspondência:

1.1.8 Complemento: Bairro:

1.1.9 Município: UF:

1.1.10 Telefone:

1.1.11 Fax:

1.1.12 Caixa Postal:

1.1.13 E-mail:

1.1.14 Coordenadas Geográficas (Sistema de projeção UTM):

1.1.15 Atividade Principal do empreendimento:

1.2 - Situação do empreendimento:

1.2.1 Empreendimento em implantação;

1.2.2 Previsão para entrar em funcionamento;

1.2.3 Empreendimento já implantado;

    - Objetivos de implantação e operação do empreendimento;

1.2.6Características do entorno (uso do solo, residências, áreas de interesse ambiental, etc);

- 1.2.7 Previsão do número de usuários no local;

2.DADOS DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PROJETO AMBIENTAL

2.1. Nome:

2.2. Título Profissional:

2.3. CREA n°:

2.4. Endereço:

2.5. Município:

2.6. CEP:

2.7. Telefone:

2.8. E-mail:

2.9. N° do Cadastro na Semasp:

  - Assinatura do responsável técnico.

3. ESPECIFICAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE

3.1 Características do terreno

Descrever a presença de árvores, gramíneas, bosque, nascentes, cursos d'água, brejo, lagoa, relevo, espessura do solo, presença de afloramentos rochosos, etc., devendo-se anexar qualquer informação considerada necessária.

3.2 Áreas do empreendimento (m2)

3.2.1 Área total do terreno (construída e não construída) utilizada para circulação, estocagem, composição paisagística, etc;

3.2.2 Área total Construída (palcos, arquibancada, banheiros, cozinha, salão de festa, salas de reunião, administração);

3.2.3 Área do sistema de controle de poluição;

3.2.4 Área de estacionamento/garagem:

3.2.5 Área de Unidades de recreação e lazer.

3.3. Mão de obras a ser empregada

3.3.1 N° Funcionários na fase de instalação:

3.3.2 N° Funcionários na fase de operação;

3.3.3 N° Funcionários na Administração;

3.3.4 N° de funcionários externos;

3.3.5 Horário de funcionamento.

3.4 Matéria prima e insumos utilizados no empreendimento (fases de instalação e operação)

3.4.1 Matérias primas: relacionar as matérias primas utilizadas, indicando as qualidades consumidas por dia, mês e ano.

3.4.2 Indicar a forma de armazenagem e estocagem das matérias primas, produtos químicos, combustíveis e produtos auxiliares.

3.5 - Relações de equipamentos e máquinas (fases de instalação e operação)

3.5.1 Relacionar os equipamentos e máquinas que fazem do empreendimento, as quantidades, as capacidade e operações (horas/dia);

3.5.2 Nível de ruídos (db) de todos equipamentos e máquinas;

3.5.3 Informar tipo de equipamento sonoro utilizado;

3.5.4 Existência de limitador de volume dos equipamentos sonoro utilizado;

3.6 Fontes de abastecimento de água

3.6.1 Fontes de abastecimento: relacionar todas as fontes de abastecimento de água tanto na fase de instalação com a de operação do empreendimento.

3.7 - Fontes de energia e combustível (energia elétrica, energia solar, energia eólica, lenha, óleo combustível e outros)

3.7.1 Tipo:

3.7.2 Equipamento:

3.7.3 Consumo diário:

  - Descrição das atividades tanto nas fases de instalação como funcionamento do empreendimento:

3.8.1Fluxograma geral das atividades de instalação e operação do empreendimento.

Descrever individualmente cada etapa do empreendimento e a matéria prima e equipamentos utilizados nos diferentes processos em que conste no mínimo:

- Os pontos de utilização de matéria prima, produtos químicos, produtos auxiliares e combustíveis;

- Os pontos de utilização de equipamentos e máquinas;

- Os pontos de introdução de água;

- Os pontos de origem de material particulado;

- Os pontos de origem de gases;

- Os pontos de origem de despejos líquidos;

- Os pontos de origem dos resíduos sólidos.

3.8.2 Sistemas e procedimentos para prevenção de acidentes

Apontar e caracterizar os sistemas e procedimentos de prevenção e controle em relação a cada um dos riscos identificados (fases de instalação e operação), bem como os cronogramas e custos pertinentes. Ressaltando também as medidas de controle que serão tomadas para proteger os funcionários e usuários do empreendimento de contaminações por resíduos e acidentes gerados na área do empreendimento e de problemas de saúde decorrentes de suas atividades.

3.8.3 - Sistema de Prevenção e Combate a Incêndios

Anexar ao processo  de licenciamento ambiental o projeto de prevenção contra incêndio e o Certificado do Corpo de Bombeiros (fase de operação), relativa à adequação dos sistemas de prevenção e combate a incêndios existentes no empreendimento.

4. CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS GERADOS NO EMPREENDIMENTO

4.1 Resíduos sólidos:

Apresentar relação completa dos resíduos sólidos gerados tanto na fase de instalação como na de operação do empreendimento em que conste no mínimo:

4.1.1. Classificação: classificar os resíduos de acordo com a NBR 10.004, Resolução CONAMA 307/2002 e a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (Lei n° 12.305/2010);

4.1.2. Indicação de sua origem;

4.1.3 Produção diária (kg/dia);

4.1.4 Características (estado físico e composição química);

4.1.5 Processamento (tipo de acondicionamento e de remoção);

4.1.6 Tipo de coleta;

4.1.7 Destinação final (reaproveitamento, reciclagem, aterros, incineração, etc.).

Obs:

a) No caso dos resíduos sólidos serem retirados por terceiros, informar o volume e quantidade retirada, freqüência da retirada com o nome e endereço da empresa coletora (anexar cópia do contrato de coleta e da licença ambiental da empresa coletora). A empresa coletora deve ter capacidade comprovada para transporte, recuperação, tratamento e disposição dos mesmos.

4.2 Resíduos Líquidos:

Apresentar relação completa dos resíduos líquidos em que conste no mínimo:

4.2.1 Esgoto sanitário: fornecer dados de vazão (m3/h) e (m3/dia), caracterização do efluente gerado nas atividades desenvolvidas e descrever o sistema de coleta e tratamento.

4.2.2 Lavagem de pisos e equipamentos: fornecer dados de vazão (m3/h) e (m3/dia) e descrever o sistema de coleta, transporte e disposição final.

4.3 Emissões Gasosas

4.3.1 Relacionar todos os efluentes atmosféricos, indicando sua origem, composição química e concentração dos componentes.

4.3.2 No caso de existir equipamentos para controle dessas emissões que dêem origem a resíduos sólidos, apresentar a caracterização e disposição dos mesmos.

4.3.3 Descrever as condições de dispersão atmosférica no local.

4.3.4 Apresentar o dimensionamento e eficiência do sistema de tratamento dos efluentes atmosféricos.

4.3.5 Apresentar desenho dos sistemas de captação, contenção e tratamento das emissões atmosféricas.

5. INFORMAÇÕES SOBRE RUÍDOS E VIBRAÇÕES.

5.1 Relacionar todos os equipamentos geradores de ruídos e vibrações, com o horário de funcionamento de tais equipamentos, como também a potência dos mesmos, níveis em (dB) e descrever as medidas de controle adotadas

5.2 Informa as medidas adotadas para atendimento da Resolução 01/2007 do Conselho Municipal de Meio Ambiente que dispõe sobre poluição sonora.

6. MEMORIAL DESCRITIVO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO

6.1 – Descrição dos sistemas de tratamentos adotados para os efluentes sanitários;

6.2 – Fluxograma dos sistemas de tratamento dos efluentes líquidos gerados no empreendimento.

7 – MEMORIAL DE CÁLCULO

6.1 – Dimensionamento dos sistemas de tratamento adotados para efluentes sanitáriosl e outros gerados nas atividades desenvolvidas.

8- PROGRAMAS DE AUTOMONITORAMENTO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS GERADOS NA FASE DE IMPLANTAÇÃO E DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL NA FASE DE OPERAÇÃO.

Os programas deve ter seu cronograma de implementação.

09 – JUSTIFICATIVAS DA ESCOLHA DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL ADOTADOS

10 – OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECOMENDAÇÕES PARA O SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL

11 – CONCLUSÃO

Apresentação das conclusões sobre os resultados obtidos na avaliação ambiental, devendo esclarecer, sob o aspecto ambiental, a viabilidade ou não do empreendimento.

12 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

13 - CRONOGRAMA FÍSICO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E DE MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL.

14 - PLANTA GERAL DE LOCAÇÃO: Contendo todas as unidades e os sistemas de controle ambiental com os respectivos pontos da captação e lançamento dos efluentes tratado.

15 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO atualizado e representativo da área do empreendimento, com a descrição e locação dos pontos fotografados.